ИП Патеян Аваг Вараздатович

Экз.№_________

УТВЕРЖДАЮ:

Индивидуальный предприниматель

ПАТЕЯН АВАГ ВАРАЗДАТОВИЧ

_____________ Патеян А.В.

«___» _________ 2024 г.

ПАСПОРТ

Испытательной лаборатории

Арзамас

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. ДАННЫЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ	5

3. ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ	5

4. ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ	5

6. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЯ	8

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ В ЛАБОРАТОРИИ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ И РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЙ	8

8. СВЕДЕНИЯ О ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	9

9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ	9

10. ДАННЫЕ О ХРАНИЛИЩЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ	10

11. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДВИЖНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ	10

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	11

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| 1.1. | Наименование ведомства, вышестоящей организации | ---------- |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Наименование организации (полное, краткое) | Индивидуальный предприниматель Патеян Аваг Вараздатович (ИП Патеян Аваг Вараздатович) |
| 1.3. | Юридический адрес организации | 607223, Нижегородская обл., г.Арзамас, мкр.Сосновый, ул.Хвойная, д.23 |
|  | Почтовый адрес организации | 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.Калинина, д.68 |
| 1.4. | Банковские реквизиты организации | ИНН / БИК 520300692133/042202705 Р/счёт 40802810002010000976 ПАО «НБД – Банк» г.Н.Новгород Корр. Счет: 30101810400000000705 |
| 1.5. | Телефон/Факс | Тел: 8(83147)7-62-93 |
| 1.6. | Должность руководителя организации, Ф.И.О., тел. | Индивидуальный предприниматель Патеян Аваг Вараздатович |
| 1.7. | Должность руководителя лаборатории (в составе организации), Ф.И.О., тел. | Начальник лаборатории Патеян Аваг Вараздатович |
| 1.8. | Должность технического руководителя лаборатории, Ф.И.О., тел. | Начальник лаборатории Патеян Аваг Вараздатович |
| 1.9. | Ответственный за функционирование системы качества, Ф.И.О., тел. | Начальник лаборатории Патеян Аваг Вараздатович |
| 1.10. | Ответственный за радиационную безопасность, за учёт и хранение источников ионизирующего излучения, Ф.И.О., тел. | --------- |
| 1.12. | Ответственный за ведение фонда нормативной и методической документации, Ф.И.О., тел. | Начальник лаборатории Патеян Аваг Вараздатович |
| 1.13. | Ответственный за ведение документации по результатам испытаний, Ф.И.О., тел. | Начальник лаборатории Патеян Аваг Вараздатович |
| 1.14. | Орган санитарного надзора, осуществляющий надзор за лабораторией. Наименование, почтовый адрес, телефон, подразделение | --------- |
| 1.15. | Общее количество работников лаборатории | __ человек(а) |
| 1.16. | Краткая характеристика производственных помещений лаборатории (количество и назначение помещений, площадь, местонахождение, телефон) | 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д.68 |
| 1.17. | Наличие передвижных средств для проведения испытаний, их характеристика | ----------- |

# 2. ДАННЫЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ
ЛАБОРАТОРИИ

| № п.п. | Ф.И.О. | Должность, квалификация, вид испытаний, объекты | Сведения об образовании, спец. образовании, повышении квалификации, стаж работы по испытаниям | Данные последней аттестации: дата аттестации, номера удостоверений, аттестационный центр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Патеян Аваг Вараздатович | Начальник лаборатории , Специалист 2 уровня | Высшее |  |

# 3. ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ

Испытания: цемент, песок, щебень и гравий, смеси бетонные, бетоны тяжелые, растворы строительные.

# 4. ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ

| Объект испытаний | Наименование испытаний, определяемых характеристик (параметров) объекта испытаний | Нормативные документы, устанавливающие требования к методам испытаний | Нормативные документы, устанавливающие требования к объектам испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Портландцемент и шлакопордланд-цемент | Сроки схватывания | ГОСТ 10178-85 Раздел 1.П.1.9 | ГОСТ 310.3-76 Раздел 2 ГОСТ 310.1-76 |
|  | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 310.3-76 Раздел 1 ГОСТ 310.1-76 |
| Цементы общестроительные | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 30744-2001 Раздел 6. П. 6.2 П.П. 6.2.1 |
|  | Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания) | ГОСТ 31108-2016 Раздел 6. П. 6.2. П.П. 6.2.2. Таблица 2. Раздел 9. П. 9.1. Таблица 4. П. 9.6. Таблица 6 | ГОСТ 30744-2001 Раздел 6. П. 6.2 П.П. 6.2.2. П.П. 6.2.3 |
| Песок для строительных работ | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 Раздел 4. П. 4.2. Таблицы 1-3 | ГОСТ 8735-88 Раздел 3 |
|  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 Раздел 9. П.9.1. |
|  | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 Раздел 10 |
| Щебень, гравий для строительных работ | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 Раздел 4. П. 4.2. Таблица 1 | ГОСТ 8269.0-97 Раздел 4. П. 4.3 |
|  | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 Раздел 4. П. 4.19 |
| Смеси бетонные | Удобоукладываемость: - по подвижности-осадке конуса (марка по осадке конуса) -по жесткости методом Красного (марка по жесткости) | ГОСТ 7473-2010 Раздел 5. П.5.1. П.П. 5.1.4. Таблица 2. П.П. 5.1.5. Таблица 5 | ГОСТ 10181-2014 Раздел 4. П.4.2. П. 4.3 |
|  | Средняя плотность | ГОСТ 7473-2010 Раздел 5. П.5.1. П.П. 5.1.3. Таблица 7. П.П. 5.1.8. | ГОСТ 10181-2014 Раздел 5и |
|  | Температура смеси | ГОСТ 7473-2010 Раздел 5. П.5.1. П.П. 5.1.3. П.П. 5.1.7-5.1.8. Таблица 7 | ГОСТ 10181-2014 Раздел 8 |
| Бетоны тяжелые и мелкозернистые | Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам | ГОСТ 26633-2015 Раздел 4. П. 4.3. П.П. 4.3.2 | ГОСТ 10180-2012 Раздел 7. П.7.2 ГОСТ 18105-2018 |
|  | Прочность бетона неразрушающим методом контроля (метод ударного импульса) | ГОСТ 26633-2015 Раздел 4. П. 4.3. П.П. 4.3.6 | ГОСТ 22633-2015 Раздел 6. П.6.1 ГОСТ 22690-2015 Раздел 7. П. 7.4 ГОСТ 18105-2018 |
|  | Средняя плотность | Нормы не регламентированы | ГОСТ 12730.1-78 (по п.5.1) ГОСТ 12730.0-78 (действует до 31.08.2021) ГОСТ 12730.0-2020 (дата введения в действие 01.09.2021) |
|  | Водонепроницаемость бетона по его воздухопроницаемости (марка бетона по водонепроницаемости) | ГОСТ 26633-2015 Раздел 4. П. 4.3. П.П. 4.3.1-4.3.2 | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.0-2020 |
| Растворы строительные | Подвижность | ГОСТ 28013-98 Раздел 4. П.4.2. П.П. 4.2.1. П. 4.3. Таблица 1 | ГОСТ 5802-86 Раздел 2 |
|  | Плотность |  | ГОСТ 5802-86 Раздел 3 |
|  | Прочность на сжатие | ГОСТ 28013-98 Раздел 4. П.4.10 | ГОСТ 5802-86 Раздел 6 |
|  | Средняя плотность | ГОСТ 28013-98 Раздел 4. П.4.12-4.13 | ГОСТ 5802-86 Раздел 7 (п.7.6.1) |

5.СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЁННОСТИ ЛАБОРАТОРИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

| № п/п | Наименование, тип (обозначение) | Назначение | Изготовитель | Зав. №, год изготовления | Владелец оборудования | Дата и срок действия свидетельства о метрологической поверке (аттестации) или отметка о техническом состоянии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | №, дата | Срок действия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ИП ПАТЕЯН АВАГ ВАРАЗДАТОВИЧ |  | 1 год |
|  |  |  |  |  | ИП ПАТЕЯН АВАГ ВАРАЗДАТОВИЧ |  | 1 год |

# 6. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЯ

| № п/п | Наименование, тип (обозначение) | Назначение | Изготовитель | Зав. №, год изготовления | Владелец оборудования | Дата и срок действия свидетельства о метрологической поверке (аттестации) или отметка о техническом состоянии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | №, дата | Срок действия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ИП ПАТЕЯН АВАГ ВАРАЗДАТОВИЧ |  | 1 год |
|  |  |  |  |  | ИП ПАТЕЯН АВАГ ВАРАЗДАТОВИЧ |  | 1 год |

# 7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ В ЛАБОРАТОРИИ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ И
РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЙ

| № п/п | Наименование, тип (обозначение) | Назначение | Изготовитель | Зав. №, год изготовления | Владелец оборудования | Дата и срок действия свидетельства о метрологической поверке (аттестации) или отметка о техническом состоянии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытательная лаборатория ИП ПАТЕЯН АВАГ ВАРАЗДАТОВИЧ при проведении испытаний не применяет источники ионизирующего излучения. |  |  |  |  |  |  |  |

# 8. СВЕДЕНИЯ О ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

| № п.п. | Наименование и тип (обозначение) | Назначение | Изготовитель | Зав. № Год изготовления | Владелец оборудования | Дата и срок действия свидетельства о метрологической поверке (аттестации) или отметка о техническом состоянии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20.. г. | 20.. г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Орг-техника | оборудование, используемое в работе организации |  |  | ИП ПАТЕЯН АВАГ ВАРАЗДАТОВИЧ | - | - |

# 9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

| № п/п | Наименование документа | Обозначение | Издательство или разработчик | Место и год издания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Цементы МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ГУСТОТЫ, СРОКОВ СХВАТЫВАНИЯ И РАВНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА | ГОСТ 310.3-76 | Министерством промышленности строительных материалов СССР | 1976 |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ЦЕМЕНТЫ Методы испытаний с использованием полифракционного песка | ГОСТ 30744-2001 | Госстроем России | 2001 |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ГОСТ 8735-88 | Министерством промышленности строительных материалов СССР | 1988 |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД И ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Методы физико-механических испытаний | ГОСТ 8269.0-97 | Госстроем России | 1997 |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СМЕСИ БЕТОННЫЕ Методы испытаний | ГОСТ 10181-2014 | ТК 465 "Строительство" | 2014 |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам | ГОСТ 10180-2012 | ТК 465 "Строительство" | 2012 |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ БЕТОНЫ Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля | ГОСТ 22690-2015 | ТК 465 "Строительство" | 2015 |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ БЕТОНЫ Правила контроля и оценки прочности | ГОСТ 18105-2018 | ТК 465 "Строительство" | 2018 |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ БЕТОНЫ Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости | ГОСТ 12730.0-78 | Государственным комитетом СССР по делам строительства | 1978 |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ БЕТОНЫ Методы определения водонепроницаемости | ГОСТ 12730.5-2018 | ТК 465 "Строительство" | 2018 |

# 10. ДАННЫЕ О ХРАНИЛИЩЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Испытательная лаборатория ИП ПАТЕЯН АВАГ ВАРАЗДАТОВИЧ при проведении испытаний не применяет источники ионизирующего излучения.

# 11. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДВИЖНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ

| Номер по порядку | Наименование, фирма-изготовитель, год выпуска | Модель или характеристика транспортного средства | Площадь лабораторного помещения, количество отсеков | Наличие вентиляции, отопления | Средства испытаний | Средства измерений | Прочие сведения | Виды (методы) испытаний и определяемые показатели | Степень использования лаборатории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Испытательная лаборатория ИП ПАТЕЯН АВАГ ВАРАЗДАТОВИЧ передвижных лабораторий не имеет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник лаборатории             				      Патеян А.В.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № изм. | № раздела (пункта) документа, в который внесены изменения | Дата проведения изменения | Форма проведения изменения (исправления текстовой части документа, замена листа и т.п.) | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |